Fourniture d’antigènes et de réactifs de biologie vétérinaire pour la SEML AGRIVALYS 71
CADRE DE MEMOIRE JUSTIFICATIF




Le cadre de ce mémoire doit être respecté, complété par l’entreprise et adapté aux particularités des prestations considérées.


Valeur technique de l'offre notée sur 70 points jugée au regard du dossier de validation, de la notice du fournisseur, du cadre de mémoire justificatif et se décomposant comme suit :

* Adéquation entre les résultats obtenus aux tests avec les échantillons de kits fournis et les résultats des sérums de sérothèques de statuts connus (positif ou négatif) et / ou matériaux de référence lorsqu’ils existent (spécificité, sensibilité, détectabilité, répétabilité, concordance des analyses mélanges et individuelles): 45 points
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* Niveau de compatibilité avec les différentes étapes de l’organisation du travail du laboratoire (incubation, mélange…) : 20 points 
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* Niveau de compatibilité avec les différentes étapes de l’organisation du travail du laboratoire (incubation, mélange…): 5 points
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