## Sheet1
Rack
| Rack front | BOM |  | Rack back | BOM |  | Guide Rail config
47 | ECC800 | 02312PYX | 47 |  |  | 47 | L type Guide Rail(21240734)
46 | Cable Tray | 21030523 | 46 |  |  | 46
45 | 1U Filler Panel | 21140700 | 45 |  |  | 45
44 | PDU-IN&OUTPUT-A | 02123405 | 44 |  |  | 44
43 |  |  | 43 |  |  | 43
42 |  |  | 42 |  |  | 42
41 |  |  | 41 |  |  | 41
40 |  |  | 40 |  |  | 40
39 |  |  | 39 |  |  | 39
38 |  |  | 38 |  |  | 38 | L type Guide Rail(21240734)
37 | PDU-IN&OUTPUT-B | 02123405 | 37 |  |  | 37
36 |  |  | 36 |  |  | 36
35 |  |  | 35 |  |  | 35
34 |  |  | 34 |  |  | 34
33 |  |  | 33 |  |  | 33
32 |  |  | 32 |  |  | 32
31 |  |  | 31 |  |  | 31 | L type Guide Rail(21240734)
30 | UPS 2000G-20K | 02290992 | 30 |  |  | 30
29 |  |  | 29 |  |  | 29
28 |  |  | 28 |  |  | 28 | L type Guide Rail(21240734)
27 | UPS 2000G-20K | 02290992 | 27 |  |  | 27
26 |  |  | 26 |  |  | 26
25 |  |  | 25 |  |  | 25 | L type Guide Rail(21240734)
24 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 24 |  |  | 24
23 |  |  | 23 |  |  | 23
22 |  |  | 22 |  |  | 22 | L type Guide Rail(21240734)
21 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 21 |  |  | 21
20 |  |  | 20 |  |  | 20
19 |  |  | 19 |  |  | 19 | L type Guide Rail(21240734)
18 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 18 |  |  | 18
17 |  |  | 17 |  |  | 17
16 |  |  | 16 |  |  | 16 | L type Guide Rail(21240734)
15 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 15 |  |  | 15
14 |  |  | 14 |  |  | 14
13 |  |  | 13 |  |  | 13 | L type Guide Rail(21240734)
12 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 12 |  |  | 12
11 |  |  | 11 |  |  | 11
10 |  |  | 10 |  |  | 10 | L type Guide Rail(21240734)
9 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 9 |  |  | 9
8 |  |  | 8 |  |  | 8
7 |  |  | 7 |  |  | 7 | L type Guide Rail(21240734)
6 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 6 |  |  | 6
5 |  |  | 5 |  |  | 5
4 |  |  | 4 |  |  | 4 | L type Guide Rail(21240734)
3 | Battery pack 240V-9AH | 02313SBA | 3 |  |  | 3
2 |  |  | 2 |  |  | 2
1 |  |  | 1 |  |  | 1 | L type Guide Rail(21240734)